                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 31 – Черкашин А.И. , директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр учебных  классов МОУ СОШ № 31.  В результате осмотра выявлено, что для  замены окон, текущего ремонта водоснабжения , канализации  учебных  классов МОУ СОШ № 31 ст. Старомышастовская необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,04

	2
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 проёмов
	0,04

	3
	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.
	100 м п.
	0,024

	4
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 80 мм
	100 отверстий
	0,02

	5
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,02

	6
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,35

	7
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,6

	8
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,3

	9
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	9

	10
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	11
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	1

	12
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,3

	13
	Установка смесителей          
	10 шт
	0,3

	14
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 комплектов
	0,3


 Директор МОУ СОШ № 31
       Ст. Старомышастовская                                                                           Черкашин А.И.
       Директор Динского МУХЭС                                                                     Бурлака Н.Н.
        Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                         Новиков В.И.
