## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
Начальник
Управления образования
Администрации
МО Динской район
__________Сатарова Н.В.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе директора МУ "Служба заказчика Динского района" Новикова В.И., инженера РУО Бурлака Н.Н., заведующей МДОУ № 15 ст.Васюринской _______________________________________, при осмотре группы 2-го этажа МДОУ № 15 ст.Васюринской выявили, что необходимо выполнить следующие виды работ и составили настоящий акт:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
1 | Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0.15
2 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 100 (подиумов бетонных) | 1 м3 | 1.8
3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0.34
4 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0.13
5 | Кладка отдельных участков внутренних стен из кирпича | 100 м3 кладки | 0.012
6 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.501
7 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.131
8 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0.316
9 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных | 100 м2 покрытия | 0.131
10 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0418
11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0418
12 | Блоки дверные | м2 | 4.18
13 | Скобяные изделия | компл | 7.001
14 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.3571
15 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0.3571
16 | Блоки оконные | м2 | 35.71
17 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0.0225
18 | Блоки дверные | м2 | 2.25
19 | Установка унитазов с бачком высокорасполагаемым | 10 комплектов | 0.4
20 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 0.5
21 | Установка моек на два отделения | 10 комплектов | 0.1
22 | Установка поддонов душевых чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 0.1
23 | Установка смесителей | 10 шт | 0.4
24 | Установка нагревателей индивидуальных водоводяных | 10 комплектов | 0.1
25 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | 1 шт | 4
26 | Арматура фланцевая | шт | 4
27 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.08
28 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.023
29 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0.18
30 | Монтаж металлических перегородак | 1 т конструкций | 0.024
31 | Облицовка перегородак поликарбонатом | 100 м2 облицовки стен | 0.042
32 | Поликарбонат | м2 | 4.2
33 | Масляная окраска металлических поверхностей больших поверхностей (кроме кровель), количество окрасок 1 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.021
Директор МУ "Служба заказчика Динского района" |  |  | Новиков В.И.
Инженер РУО |  |  | Бурлака Н.Н.
Заведующая МДОУ № 15 |  |  | ______________