                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                        «____»________________2008 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: директор МОУ  СОШ № 30 ст. Нововеличковской – Подлесная Г.В., инженер РУО  –  Вяткина Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр туалета  МОУ  СОШ № 30 ст. Нововеличковской  .  В результате осмотра выявлено, что для  текущего ремонта туалета  необходимо выполнить следующие виды  работ:
1. Разборка покрытий полов: дощатых                                                                                                                                        -   52м2;
2. Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков                                                                                             -   52м2;

3. Устройство ленточных фундаментов: бутобетонных                                                                                                            -    4,5м3;

4. Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м                                -    44м2;

5. Изменение уровня пола в здании: подсыпкой грунта                                                                                                            -    36м2;

6. Перевозка  грунта, расстояние перевозки 15 км: класс груза 1, среднее                                                                             -    54т;

7. Грунт                                                                                                                                                                                           -     54т;

8. Уплотнение грунта щебнем                                                                                                                                                       -     52м2;
9. Устройство подстилающих слоев щебеночных                                                                                                                      -     5м3;

10. Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой                       -     51,3м2;

11. Устройство подстилающих слоев бетонных                                                                                                                          -     5м3;

12. Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: 
      улучшенное стен                                                                                                                                                                        -     88м2;

13. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон
      (С 111): с одним дверным проемом                                                                                                                                         -     17м2;

14. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2          -     6,4м2;

15. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего
       типа наружным диаметром: 32 мм                                                                                                                                          -     23м;

16. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 20 мм                  -     12м;

17. Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром: 15 мм                  -     6м;

18. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм                     -     10м;

19. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм                    -    18м;

20. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм                                               -    12шт;

21.   Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 50 мм                                               -     8шт;

22. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  водоснабжения диаметром: 15 мм                                           -     3шт;
23. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  водоснабжения диаметром: 20 мм                                           -     10шт;

24. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов  водоснабжения диаметром: 32 мм                                           -      2шт;

25. Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным                                                                                       -     10шт;

26. Установка  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм                                                -     12шт;

27. Установка  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм                                                -     2шт.
Директор МОУ  СОШ № 30 
     Ст.Нововеличковская                                                                                 Подлесная Г.В.
Инженер РУО                                                                                                   Вяткина Н.Н.
Директор МУ «Служба заказчика                                                                   Новиков В.И.
Динского района»

