Техническое задание

На поставку оборудования для пожарной сигнализации в МУЗ «Динская ЦРБ»

	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, 
	Сумма (руб.)
	Требование к поставляемому товару

	1
	Стрелец «Аврора-ДР» радиоизвещатель дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый
	184 шт
	426400
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	2
	ССУ Весть-С 3
	1 шт
	500
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	3
	Стрелец УОО-GSМ-С1GSМ. Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по каналам сотовой связи
	1 шт
	9035
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	4
	DТМ 1207 DELTA Аккумуляторная батарея 12В/7А/ч
	8 шт
	7600
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	5
	Стрелец ПУ-Р Пульт управления и программирования радиоканальный. Двухсторонняя радиосвязь.
	1 шт
	5800
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	6
	Парус 12В/1А источник резервного питания 12В, макс. 1.0 А, без АКБ
	8 шт
	10960
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	7
	Стрелец РРОП радиорасширитель охранно-пожарный ППКОП 01040510119-16/256-1
	8 шт
	36800
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	8
	Шнур ШШВП 2х0,75 м
	16м
	2455
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	9
	Выключатель автоматический 1А
	1 шт
	85
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	10
	Кабель КСВВ нг LS 2х 0,5
	5
	75
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	11
	Кабель КСВВ нг LS 4х 0,5
	5
	150
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	12
	Кабель-Канал 10х15
	10
	140
	Сертификат соответствия и пожарной безопасности

	ИТОГО
	500000,0
	


Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                          ______________________Э.А. Асланян

