Список парка рентгеновской аппаратуры Динского района в 2010г. нуждающихся  в техническом обслуживании.
	№
	Наименование ЛПУ
	Тип аппарата
	Марка аппарата 
	Год выпуска
	Заводской номер

	1
	МУЗ «Динская ЦРБ»
	Комплекс рентгеновский диагностический на 2 рабочих места
	«Мовиплан»
	2006г.
	МВН-037

	2
	
	Маммограф рентгеновский компьютеризированный с ручным и автоматическим управлением
	«Маммограф -4- МТ»
	2006г.
	ЛМТ-254

	3
	
	Комплекс рентгеновский диагностический с телеуправляемым столом-штативом и с моториз.подъемом
	«Аиолло»
	2007г.
	АПП-МТ/0381/

	4
	
	Флюрограф цифрой малодозовый с автоматическим режимом съемки в прямой и боковой проекции.
	ФЦМ БАРС «Ренекс»
	2006г.
	332

	5
	
	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный
	5 Д 2
	1993г.
	741

	6
	
	Установка рентгенодиагностическая хирургическая передвижная
	Омнископ CRK-9
	2008г.
	010175908

	7
	
	Аппарат рентгеновский, диагностический переносной.
	10Л6-01
	2001г.
	511

	8
	
	Комплекс рентгеновский диагностический на 2 рабочих места
	«Вироматик»
	2006г.
	YZW2930
FB2-35

	9
	
	Аппарат рентгеновский, диагностический , разборный, переносной.
	10Л6-01
	2008г.
	034

	10
	Новотитаровская РБ №1
	Комплекс рентгеновский диагностический на 2 рабочих места
	«Мовиплан»
	2006г.
	МВН-211

	11
	
	Маммограф рентгеновский компьютеризированный с ручным и автоматическим управлением
	«Маммо-4 МТ»
	2007г.
	ЛМТ-097-07

	12
	
	Аппарат флюрографический разборочный
	12 Ф 9 30 МЗ
	2005г.
	05-10111

	13
	
	Аппарат рентгеновский дентальный стационарный
	5 Д 2
	1990г.
	1818

	14
	Старомышастовская УБ
	Комплекс рентгеновский диагностический
	«Рентген-40»
	1988г.
	1131


                                                                       Проявочные машины:
	1
	Динская 
	Автоматическая проявочная машина для рентгена
	«Мини Мед –МТ/2»
	2006г.
	ММ2-120-06

	2
	
	Автоматическая проявочная машина для рентгена
	«Мини Мед –МТ/2»
	2007г.
	ММ2-833-07

	3
	
	Автоматическая проявочная машина для рентгена
	«Мини Мед –МТ/4»
	2006г.
	ММИ-154-06

	4
	Новотиторовская 
	Автоматическая проявочная машина для рентгена
	«Мини Мед –МТ/2»
	2007г.
	ММ2-1194-07


Начальная  цена контракта( максимальная)- 346 500,00 (Триста сорок шесть тысяч пятьсот рублей,00 копеек)
Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                                                             ______________ Э.А.Асланян
