                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: : директор МОУ  СОШ № 38 – Кравченко Л.В. , инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр мягкой кровли  МОУ  СОШ № 38 ст. Нововеличковской .  В результате осмотра выявлено, что для  ремонта крыльца необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытий кровель
	2,46

	2
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм
	100 м2 стяжек
	2,64

	3
	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к (12-01-017-01)
	100 м2 стяжек
	0,8

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,46

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(нижний слой)
	100 м2 кровли
	2,46

	6
	Устройство кровель плоских из линокрома в один слой (верхний слой)
	100 м2 кровли
	2,46

	7
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком
	100 м примыканий
	0,45

	8
	Устройство примыканий к вентиляционным шахтам (применительно)
	1 м2 покрытия
	8,6


Директор МОУ СОШ № 38
Ст. Нововеличковская                                                                                     Кравченко Л.В.
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
