Приложение №1
	№ п/п
	Наименование товара
	Количество, 
	Цена за ед. (руб.)
	Требование к поставляемому товару

	1
	Изотонический/Лизирующий реагенты (15 л//0.3 л)  AC*T DiFF PAK RGNT № 8448344-n


	18 уп
	7901,09
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	2
	Промывающий реагент (500 мл) AC*T RINSE  DILUENT № 8448350-n


	4 уп
	1390,89
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	3
	Фильтр жидкостной, 6233052


	1 шт
	1165,28
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	4
	Фильтр воздушный для гематлогического анализатора ACT diff


	1 шт
	1335,44
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	5
	Трубка силиконовая для перистальтического насоса для гематологического анализатора (TBG, SIL, MOLDED TUBE)


	2 шт
	612,85
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	6
	Набор реагентов РФ (экспресс--латекс) (Абрис)  (100 опр.)


	3 наб
	400,02
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	7
	Диагностикум латексный для определения С-реактивного белка «СРБ экспресс-латекс», 100 определений


	7 наб
	574,75
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	8
	РекомбиБест антипаллидум-суммарные антититела   (8х12 ан.)


	30 наб
	1497,10
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	9
	Внутрилабораторный контроль антипаллидум (24х0,2мл) №1838


	1 наб
	    1958,16
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	10
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBs антигена (одностадийная постановка) Вектогеп В-НВs-антиген стрип (8х12 ан.)


	24 наб
	1333,42
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	11
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения присутствия HBsAg (6 х 8 опр.)


	3 наб
	1642,64
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	12
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к индивидуальным белкам вируса гепатита СБЕСТ анти-ВГС-СПЕКТР (комплект 2)


	6 наб
	2203,59
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	13
	Внутрилабораторный контроль НВsAg (24х0,3 мл) №0538


	1 наб
	1958,16
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	14
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С БЕСТ анти-ВГС (комплект 2) (12х8 ан.)


	29 наб
	1333,42
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	15
	Набор реагентов для иммуноферментного выявления и подтверждения наличия иммуноглобулинов класса М и G к вирусу гепатита С БЕСТ анти- ВГС (комплект 4) (48 ан.)


	3 наб
	1979,44
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	16
	Кетоглюк (50) (Биосенсор АН)    (аналог ДиаФана)


	5 уп
	110,93
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	17
	Набор для исследования кала на яица гельминтов по Като (300 опр.)


	3 наб
	612,23
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	18
	Набор Эколаб-Клиника-СМЖ


	1 наб
	631,07
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	19
	Набор Фотоглюкоза (№5) (1000 мл)


	10 кор
	513,82
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.

	20
	КомбиБест-ВИЧ-1-2 АГ/АТ (12х8)


	5 наб
	4983,08
	Сертификат качества и регистрационное удостоверение МЗ РФ, срок годности не менее 60%.


Начальная  цена контракта ( максимальная)- 333 397,28 (Триста тридцать три тысячи триста девяносто семь рублей, двадцать восемь копеек).
(Заказчик вправе изменить сумму поставки не более и не менее чем на 10% по соглашению сторон с изменением, предусмотренным в заявке количества товаров, объема работ, услуг.)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»                          ______________________Э.А. Асланян

Исполнители:

 - зав. клинич.лабораторией – Маколдина Л.Н.                      _________________________________

- нач. отдела маркетинга – Демирчян В.А                            __________________________________

