                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                           Глава Васюринского

                                                                                           сельского поселения 

                                                                                           Динского района

                                                                                           __________С.В. Ганич

                                                                                           «____»__________2009г.

                                                  Дефектный акт

       Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: директора МУП «Динсккапстрой» В.И. Новикова, зам. Главы администрации Васюринского сельского поселения А.П. Сергиенко, ведущего специалиста администрации Васюринского сельского поселения П.С. Приходченко, произвели осмотр  подсобного помещения детской  библиотеки МУК «Библиотечного объединения Васюринского сельского поселения»

       В ходе осмотра было установлено, что для выполнения ремонта подсобного помещения необходимо выполнить следующие виды работ: 

 №

 п/п
                 Наименование 

                       работ 
  Единица         измерения
 Количество 
 Примечание



 1

 
 Разборка каркаса из бревен
   100 м2 стен

   
     0,77

       


2
Разборка обшивки: неоштукатуренной
   100 м2 стен 


     0,77

        


3
Разработка грунта в ручную
   100 м3   грунта

    
     0,04

       


4
 Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине поверху до 1000 мм
100 м3 бетона, бутобетона и железобетона 

   
       0,396


5
Кладка стен кирпичных наружных простых из керамического одинарного
 1М3 кладки
      4,2

        


6
 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2м2
100 м2 проемов
      0,005

       


7
Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2
100м2 проемов
        0,018


8
Устройство перемычек
     100 м3 железобетона  
0


9
Установка стропил
1м3 древесины в конструкции
 0,4


10
Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля 
100 м2 кровли
0,22


11
Устройство подстилающих слоев бетонных
     1 м3 

подстилающего
2,5


12
Устройство желобов подвесных
100 м желобов
0,07


Директор МУП Динсккапстрой»                                                   В.И. Новиков

Зам. главы администрации 

Васюринского сельского поселения                                             А.П. Сергиенко

Ведущий специалист администрации

Васюринского сельского поселения                                            П.С. Приходченко 

