Утверждаю

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»

______________Э.А.Асланян

«___»________2010 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе зам. главного врача по хоз.вопросам  Литвинчук О.И., инженера по ремонту Дулиной О.Н. технадзора МУ «Служба заказчика Динского района» Большакова М.А. произвели осмотр помещений под аптеку в Новотитаровской РБ № 1. В ходе осмотра было установлено, что для ремонта помещений под аптеку необходимо выполнить следующие виды работ:

| № пп |  | Наименование работ |  |  | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Разборка покрытий полов из линолеума и релина |  |  | 100м2 покрытий | 0,312 |
| 2. |  | Разборка покрытий полов цементных |  |  | 100 м2 покрытий | 0,312 |
| 3. |  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных |  |  | 100м2 | 0,0214 |
| 4. |  | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками |  |  | 100м2 | 0,03 |
| 5. |  | Демонтаж санитарных приборов раковин |  |  | 100 приборов | 0,01 |
| 6. |  | Разборка трубопроводов из водогазонапорных труб |  |  | 100м трубопровода | 0,08 |
| 7. |  | Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой |  |  | 1 м3 изоляции | 1,15 |
| 8. |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм |  |  | 100м2 стяжки | 0,312 |
| 9. |  | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки |  |  | 100м2 стяжки | 0,312 |
| 10. |  | Устройство покрытий из керамических плиток на клее |  |  | 100м2 | 0,312 |
| 11. |  | Устройство плинтусов из плиток керамических |  |  | 100 м плинтусов | 0,224 |
| 12. |  | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее |  |  | 100 м2 | 0,672 |
| 13. |  | Устройство перегородок на металлическом каркасе с обшивкой с обеих сторон |  |  | 100 м2 | 0,09 |
| 14. |  | Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен |  |  | 100 м2 | 0,852 |
| 15. |  | Гладкая облицовка стен керамической плиткой |  |  | 100м2 поверхности облицовки | 0,021 |
| 16. |  | Установка раковин |  |  | 10 компл. | 0,1 |
| 17. |  | Установка смесителей |  |  | 10 шт | 0,1 |
| 18. |  | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов, на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм |  |  | 1 шт | 3 |
| 19. |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам.20мм |  |  | 100м трубопровода | 0,12 |
| 20. |  | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50мм |  |  | 100 м трубопровода | 0,06 |
| 21. |  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0,018 |
| 22. |  | Установка оконных блоков из ПВХ : поворотных(откидных, поворотно-откидных) площадью проема более 2 м2 двухстворчатые |  |  | 100 м2 проемов | 0,03 |
| 23. |  | Решетчатые конструкции(стойки,опоры, фермы) |  |  | 1 т конструкций | 0,07 |
| 24. |  | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали |  |  | 1 т конструкций | 0,07 |
| 25. |  | Облицовка откосов гипсокартонном по металлическому каркасу |  |  | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,04 |
| 26. |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 |  |  | 100 м2 проемов | 0,0147 |
| 27. |  | Устройство короба из гипсокартона по металлическому каркасу |  |  | 100м2 | 0,015 |
| 28. |  | Установка декоративной решетки |  |  | 100 шт. | 0,01 |
| 29. |  | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 100м2 поверхности облиц. | 0,312 |
| 30. |  | Светильники с люминисцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле кол.ламп 4 |  |  | 100шт | 0,05 |
| 31. |  | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100 шт | 0,05 |
| 32. |  | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 100шт | 0,01 |
| 33. |  | Демонтаж кабеля |  | 100м |  | 0,8 |
| 34. |  | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 |  | 100м борозд |  | 0,15 |
| 35. |  | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сечением,мм2,до:16 |  | 100м |  | 0,8 |
| 34. | Труба винипластовая по установленным конструкциям диам. мм до 25 |  | 100м |  |  | 0,8 |
| 35. | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен |  | 100м2 оштукатур. поверх. |  |  | 0,03 |

Зам. главного врача по хоз. вопросам                                        О.И.Литвинчук

Инженер по ремонту                                                                    О.Н.Дулина

МУ «Служба заказчика

Динского района»                                                              М.А.Большаков