Утверждаю

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»

______________Э.А.Асланян

«___»________2010 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе зам. главного врача по хоз.вопросам  Литвинчук О.И., инженера по ремонту Дулиной О.Н. технадзора МУ «Служба заказчика Динского района» Большакова М.А. произвели осмотр помещений под аптеку в Васюринской УБ. В ходе осмотра было установлено, что для ремонта помещений под аптеку необходимо выполнить следующие виды работ:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100м2 основания | 0,221 |
| 2. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100м2 | 0,048 |
| 3. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100м2 | 0,042 |
| 4. | Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100приборов | 0,01 |
| 5. | Разборка трубопроводов из водогазонапорных труб | 100м трубопров. | 0,15 |
| 6. | Устройство тепло-и звукоизоляции засыпной керамзитовой | 1 м3 изоляции | 3,3 |
| 7. | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,221 |
| 8. | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки | 100 м2 стяжки | 0,221 |
| 9. | Устройство покрытий из керамических плиток на клее | 100 м2 покрытия | 0,221 |
| 10. | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м плинтусов | 0,27 |
| 11. | Гладкая облицовка стен керамической плиткой | 100 м2 поверх. облицовки | 0,021 |
| 12. | Облицовка стен гипсокартонными листами на клее | 100 м2 | 0,78 |
| 13. | Окраска водоэмульсионными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,78 |
| 14. | Установка раковин | 10 комплектов | 0,1 |
| 15. | Установка смесителей | 10шт | 0,1 |
| 16. | Установка вентилей,задвижек,затворов,клапанов, на трубопроводах из стальных труб диам. до 25мм | 1 шт | 3 |
| 17. | Прокладка трубопроводов водоснабжения из полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа диам.20мм | 100м трубопровода | 0,15 |
| 18. | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб диам. 50мм | 100м трубопровода | 0,06 |
| 19. | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3м2 | 100м2 проемов | 0,018 |
| 20. | Установка оконных блоков из ПВХ : поворотных(откидных, поворотно-откидных) площадью проема более 2 м2 двухстворчатые | 100м2 проемов | 0,0418 |
| 21. | Решетчатые конструкции(стойки,опоры, фермы) | 1 т конструкций | 0,1 |
| 22. | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,1 |
| 23. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100м2 проемов | 0,018 |
| 24. | Облицовка откосов гипсокартоном | 100 м2стены за вычетом проемов | 0,0579 |
| 25. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диам. менее 50мм | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
| 26. | Устройство подвесных потолков типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности | 0,221 |
| 27. | Светильники с люминисцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемые на профиле кол.ламп 4 | 100 шт | 0,06 |
| 28. | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,06 |
| 29. | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100шт | 0,02 |
| 30. | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, сечением,мм2,до:16 | 100м | 1,8 |
| 31. | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100м борозд | 0,15 |
| 32. | Труба винипластовая по установленным конструкциям диам. мм до 25 | 100м | 1,8 |
| 33. | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100м2 оштукатур. поверх. | 0,03 |

Зам. главного врача по хоз. вопросам                                        О.И.Литвинчук

Инженер по ремонту                                                                    О.Н.Дулина

МУ «Служба заказчика

Динского района»                                                              М.А.Большаков