Требования к инструменту

Инструмент только отечественного производителя — Пакистан не предлагать!!!

	Технические характеристики автоматического тонометра :

· сетевой адаптер в комплекте 

· интеллектуальная система измерений Intellisense 

· индикатор качества измерений 

· индикатор аритмии 

· расчет среднего значения по 3 последним измерениям 

· самый крупный дисплей, большие символы 

· ускоренное измерение давления 

· комплект батарей на 1500 измерений 

· память на 90 измерений давления с регистрацией даты и времени измерения 

· управление тонометром одной кнопкой 

· возможность использования манжет 3 размеров (маленькая, стандартная,

 увеличенная) 

· возможность подключения через сетевой адаптер



	Технические характеристики аппарата для магнитотерапии:

Электропитание от сети (220±22)В, 50 Гц.
Магнитная индукция (20±6) мТл.
Частота следования импульсов 6 Гц.
Длительность импульса 1,5-2,5 мсек.
Время работы устанавливается в пределах от 1 до 22 мин.
Масса аппарата не более 2 кг. 


