Электрохирургический аппарат ERBE ERBOTOM ICC 200 

Аппарат для всех пользователей, которых устроят 200 Вт выходной мощности. Функция "CUT CONTROL" для получения заданного воспроизводимого качества разреза. Функция "ENDO CUT" - по желанию заказчика обеспечивает оптимальное выполнение фракционированного разреза при полипэктомии или папиллотомии. Различные режимы коагуляции; по желанию заказчика - "SPRAY COAG" и возможность подключения "ARGONPLASMA-COAG" (APC300) 

Свойства и особенности ERBOTOM ICC 200 

Разрез
· CUT CONTROL - автоматическое регулирование разреза. 

· Опция - ENDO CUT Режим резания для эндоскопии. 

· PowerPeakSystem (PPS) -"интеллектуальная" поддержка при выполнения разреза.  
Управление 
· 1 программа с индивидуальной записью в память. 
Безопасность 
· NESSY система безопасной эксплуатации нейтрального электрода. 

· Двойная безопасность разреза с CUT CONTROL и BIPOLAR CUT.

Коагуляция 
· Точно управляемая коагуляция без карбонизации с SOFT COAG 

· FORCED COAG - Для ситуаций, где важна скорость. 

· SPRAY COAG - Для эффективной поверхностной коагуляции. 

· ARGON-PLASMA поверхностная аргоноплазменая коагуляция вместе с подключенным ERBE APC 300  

· BIPOLAR COAG для большей безопасности. 

· AUTO START и AUTO STOP - Разгрузка при коагуляции. 

Области применения:
	Общая хирургия
	+
	

	Дерматология
	+
	[image: image1]

	Эндоскопия
	+
	[image: image2]

	Гастроэнтерология
	+
	[image: image3]

	ЛОР
	+
	[image: image4]

	Педиатрическая хирургия
	+
	[image: image5]

	Пульмонология (Бронхология)
	+
	[image: image6]

	Ортопедия (здесь Артроскопия)
	+
	


	Технические характеристики:
ERBOTOM ICC 200 

Разрез 

 

AUTO CUT (регулирование напряжения) 
Да

HIGH CUT (регулирование напряжения) 

  

ENDO CUT 

Опция 

PPS 

Да

Номинальная ВЧ-мощность, монополярный режим 

200 Вт / 500 Ом 

BIPOLAR CUT 

  

Настройка ограничения мощности с помощью клавиши "вверх - вниз" 

Да

Автоматическое регулированиеразреза с настройкой на минимальную мощность 

Да

Качество разреза 

4 

Коагуляция 

 

SOFT COAG, монополярный режим 

Да

SOFT COAG, монополярный режим с АUTO STOP 

 

Номинальная ВЧ-мощность 

120 Вт / 125 Ом 

FORCED COAG, монополярный режим 

Опция 

Номинальная ВЧ-мощность 

120 Вт / 500 Ом 

SPRAY COAG, монополярный режим 

Да

Номинальная ВЧ-мощность 

120 Вт / 500 Ом 

BIPOLAR COAG 

Да

Номинальная ВЧ-мощность 

120 Вт / 125 Ом 

AUTO START 

Да

AUTO STOP 

  

TWIN COAG 

  

Два выхода AUTO CUT / AUTO COAG 

  

Подключение "ARGONPLASMA-COAG" 

Опция

Запоминание всех настроек передней панели 

1 

Устройства безопасности 

 

ВЧ-ток утечки (при емкостном заземлении) 

  

Монитор ВЧ-токов утечки 

  

Монитор ошибок дозировки 

Да

Монитор продолжительности включения 

Да

NESSY (Система безопасной эксплуатации нейтрального электрода) 

Да

Габаритные размеры Ш х В х Г, мм 
280 x 152 x 358 

Масса ,кг 

8 

Заявление о соответствии Руководящему документу ЕС 93/42/ЕЭС 

CE

Тип в соответствии с IЕС 601-1

CF

Более подробные сведения, описание вариантов конструктивного исполнения и возможных опций высылаются по запросу

Powered by DraKmoR site engine Интернет-магазин тяжелой музыки BlackCD buy mp3 music store BlackMP3 

[image: image7.png]





	
	[image: image8.png]



[image: image9.png]





