## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ:
Глава администрации Старомышастовского сельского поселения:
___________________ Гресь Н.А.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: технадзора МУ "Служба Заказчика Динского района" Нестеренко С.Л.,
специалистов Администрации сельского поселения Рябова Э.С., Косогор А.В. составила настоящий акт на восстанов-
ления сетей освещения ул.Кирова, ул. Энгельса, ул. Горького, пересечение ул. Советской и Орджоникидзе в ст. Старомы-
шастовской. Для восстановления сетей электроосвещения необходимо установить необходимое оборудование и
выполнитьнить следующие электромонтажные работы:
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
ул. Кирова от ул. Красной до ул. Садовой
1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
2 | Щит распределительный для открытого монтажа с дверцей (с клеммной колодкой) 8 GB5 "Siemens" типа N 1 х 12 | шт | 1
3 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1
4 | Счетчики электрические трехфазные индукционные СА4-У672 | шт | 1
5 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3
6 | Выключатели автоматические марки ЭЛЬФ-101 (ДЭК) трехполюсный 50-63 А | шт | 3
7 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1
8 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02В | шт | 1
9 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.2
10 | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой АВВГ 4х6 мм2 | 1000м | 0.01
11 | Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1,5 мм2 | 1000м | 0.01
12 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.3
13 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.15
14 | Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 1.7
15 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2 | т | 0.005
16 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 32
17 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0.15
18 | Стойки металлические | т | 0.15
19 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 1.2
20 | Провод самонесущий изолированный 2х16 мм2 (СИП-2А) | 1000м | 1.2
21 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл | 17
22 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 | шт | 32
23 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.15
24 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 15
25 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 1.5
26 | Зарядка светильников (прим.) | 100 шт. | 0.15
27 | Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35 | шт. | 6
Раздел 2.
ул. Энгельса от ул. Ленина до ул. Чкалова
28 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 14
29 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0.06
30 | Стойки металлические | т | 0.06
31 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.65
32 | Провод самонесущий изолированный 2х16 мм2 (СИП-2А) | 1000м | 0.65
33 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл | 8
34 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 | шт | 14
35 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.06
36 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 6
37 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.6
38 | Зарядка светильников (прим.) | 100 шт. | 0.06
39 | Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0.6
40 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2 | т | 0.002
Раздел 3.
ул. Горького от ул. Ленина до ул. Чкалова
41 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 17
42 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0.06
43 | Стойки металлические | т | 0.06
44 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.55
45 | Провод самонесущий изолированный 2х16 мм2 (СИП-2А) | 1000м | 0.55
46 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 | шт | 14
47 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл | 11
48 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.06
49 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 6
50 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.6
51 | Зарядка светильников (прим). | 100 шт. | 0.06
52 | Перемычка заземляющая: тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0.6
53 | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые марки А, сечением 16 мм2 | т | 0.002
Раздел 4.
Пересечение улиц Советской и ул. Орджоникидзе
54 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до: 600х600х350 | шт. | 1
55 | Щит распределительный для открытого монтажа с дверцей (с клеммной колодкой) 8 GB5 "Siemens" типа N 1 х 12 | шт | 1
56 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 1
57 | Счетчики электрические трехфазные индукционные СА4-У672 | шт | 1
58 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 3
59 | Выключатели автоматические марки ЭЛЬФ-101 (ДЭК) трехполюсный 50-63 А | шт | 3
60 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 1
61 | Пускатели электромагнитные нереверсивные, с тепловым реле с кнопками управления ПМЛ-1220 02В | шт | 1
62 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 0.2
63 | Кабели с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой АВВГ 4х6 мм2 | 1000м | 0.01
64 | Кабели с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2,5 мм2 | 1000м | 0.01
65 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр, мм: 16 | 10 шт. | 0.3
66 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.15
67 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0.38 кВ c помощью механизмов | 1 км изолированного провода с несколькими жилами при 30 опорах | 0.06
68 | Провод самонесущий изолированный 2х16 мм2 (СИП-2А) | 1000м | 0.06
69 | Кронштейны специальные на опорах для светильников. Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 4
70 | Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. | 1 т конструкций | 0.02
71 | Стойки металлические | т | 0.02
72 | Комплект промежуточной подвески (СИП) ES 1500E | компл | 2
73 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах,включая установку ПРА | 100 шт. | 0.01
74 | Светильник для освещения улиц типа "Кобра" ЖКУ 150 (с плафоном) | шт | 1
75 | Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 150 | 10шт | 0.1
| Технадзор МУ "Служба Заказчика Динского района" |  | ___________ | Нестеренко С.Л.
Специалист администрации Старомышастовского
| сельского поселения |  | ___________ | Рябов Э.С.
Специалист администрации Старомышастовского
| сельского поселения |  | ___________ | Косогор А.В.