                                                                                                                              «Утверждаю»                                                           


Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»


_______________Э.А.Асланян


«___»_________2009г.

                                                       Дефектный акт

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе зам.гл.врача по хоз.вопросам Бондаренко В.И., инженера по ремонту Дианова И.В.., технадзора МУ «Служба заказчика Динского  района» Большаков М.А.. составили настоящий  дефектный акт на ремонт актового зала поликлиники.

При осмотре выявилось, что для ремонта необходимо  выполнить следующие виды работ:

	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка облицовки из ДВП: потолков
 
	м2 облицовки
	57

	2
	Разборка облицовки из ДВП: стен и перегородок
	м2 облицовки
	50,24

	3
	Разборка покрытий полов: паркетных
	м2 покрытий
	57

	4
	Обработка дезинфицирующим раствором: за 2 раза стен (прим.)
	м2 покрытия
	106,76


	5
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 40 мм
	м трубопроводов
	11,5

	7
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	м2
	9,9

	9
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	м2 проемов
	9,9

	10
	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
	пог. м
	5

	11
	Установка витража
	м2 проемов
	7,3

	12
	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): одним слоем с оконным проемом
	м2 стены за вычетом проемов
	92,76

	14
	Устройство покрытий из ламината (прим.)
	м2 покрытия
	55,44

	15
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
	м2 отремонтированной поверхности
	6

	16
	Шпатлевка при  по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	92,76

	17
	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными
	м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности
	86,76

	18
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен за 2 раза
	м2 окрашиваемой поверхности
	92,76

	19
	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу из оцинкованного профиля
	м2 поверхности облицовки
	55,44

	20
	Демонтаж радиаторов весом до: 80 кг
	шт.
	4

	21
	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм
	м трубопровода
	7,6

	22
	Установка радиаторов Установка радиаторов чугунных
	кВт радиаторов и конвекторов
	5,2

	23
	Демонтаж осветительных приборов: светильников для люминесцентных ламп
	шт.
	9

	24
	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25
	м
	280

	25
	Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4
	шт.
	9

	26
	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	1

	27
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
	шт.
	3

	28
	Установка сплит-системы (прим.)
	доводчиков
	1

	29
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	2


Зам.гл.врача по хоз.вопросам                                                            В.И.Бондаренко

Инженер по ремонту                                                                           И.В.Дианова

Технадзор МУ «Служба заказчика 

Динского  района»                                                                              М.А.Большаков
