Приложение1
Техническое задание
на поставку рентгеновских пластиковых кассет марки СЭА с усиливающими экранами СЭА В - синечувствительные.

	№ п/п
	Размер кассет
	Тип экрана
	Класс скорости
	количество

	1
	35х35
	СЭА В 200
	200
	4

	
	35х35
	СЭА В 400
	400
	1

	2
	30х40
	СЭА В 200
	200
	10

	
	30х40
	СЭА В 400
	400
	2

	3
	24х30
	СЭА В 200
	200
	10

	
	24х30
	СЭА В 400
	400
	2

	4
	18х24
	СЭА В 200
	200
	10

	
	18х24
	СЭА В 400
	400
	2

	5
	20х40
	СЭА В 400
	400
	2


Начальная (максимальная) цена контракта: 200 000,00(двести тысяч рублей)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»   



   ___________Э.А.Асланян

