                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                        «____»________________2008 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: директор МОУ  СОШ № 31 ст. Старомышастовской –  Черкашин А.И., инженер РУО  –  Вяткина Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района»– Новиков В.И., провели осмотр туалетов  МОУ  СОШ № 31 ст. Старомышастовской .  В результате осмотра выявлено, что для  ремонта туалетов необходимо выполнить следующие виды  работ:
1. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм                                              - 10м;
2. Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм                                   -  3м;

3. Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров                                                                              - 4шт;

4. Демонтаж санитарных приборов: смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене                           -  4шт;

5. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления
    среднего типа наружным диаметром 32 мм                                                                                                    - 50м;
6. Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления 
     среднего типа наружным диаметром 20 мм                                                                                                   -  10м;

7. Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным                                                               -  4шт;

8. Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см      -  5шт;

9. Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности
    диаметром 100 мм                                                                                                                                               -  7м;

10. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм                        -  4шт;

11. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм                      -  6шт;

12. Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2                   -  0,2м3;

13. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения
      диаметром 32 мм                                                                                                                                                -  2шт;

14. Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения 
       диаметром 20 мм                                                                                                                                               -  6шт;

15. Установка  кранов проходных на трубопроводах  диаметром до 32мм                                                       - 3шт;

16. Установка  кранов проходных на трубопроводах  диаметром до 25мм                                                       -  4шт;

17. Снятие кранов водоразборных или туалетных                                                                                                - 8шт;

18. Установка смесителей                                                                                                                                         - 4шт;

19.  Смена санитарных приборов: умывальников                                                                                                   - 4шт;
20. Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                        - 12.6м2;

21. Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток                                      - 48,6м2;

22. Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных                                                                 - 90м2;

23. Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток)
      с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону                           - 52м2;
24. Разборка оснований бетонных                                                                                                                             - 2м3;

25. Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками                                              - 4,2м2;

26. Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных
      (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при 
      наличии створок глухого остекления                                                                                                                   - 4,2м2;

27. Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м.                                            – 2,4мп;

28. Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных                                                                     - 4,8м2;
29. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах 
      площадью проема до 3 м2                                                                                                                                      - 3,2м2;

30. Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: 
      Прямолинейных                                                                                                                                                       -  6м2;

31. Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей 
      толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских                                                                                  -  6м2;

32. Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен                                                  - 6м2;

33. Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм                                                                                                - 12,6м2;

34. Устройство покрытий на битумной мастике из плиток керамических одноцветных с красителем для 
      Полов                                                                                                                                                                       - 12,6м2;

35. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным
      конструкциям, подготовленным под окраску стен                                                                                             -  6м2.
Директор МОУ  СОШ № 31 
      ст. Старомышастовской                                                                            Черкашин А.И.
Инженер РУО                                                                                                   Вяткина Н.Н.
Директор МУ «Служба заказчика 

Динского района»                                                                                            Новиков В.И.
