                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  директор МОУ  СОШ № 39- Спирина Т.В.   директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр начальных классов МОУ СОШ № 39.  В результате осмотра выявлено, что для   текущего ремонта водоснабжения ,канализации  начальных классов МОУ СОШ № 39 ст. Воронцовская  необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 60 мм
	100 отверстий
	0,04

	2
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,05

	3
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	0,15

	4
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	0,47

	5
	Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2
	100 м
	0,4

	6
	Лоток перфорированный 110х60 мм, длина 2 м
	шт
	20

	7
	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов
	10 фасонных частей
	0,8

	8
	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников
	10 фасонных частей
	0,3

	9
	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков до 45 мм
	1 шт.
	4

	10
	Установка  кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм
	1 шт
	9

	11
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	0,45

	12
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм
	1 врезка
	1

	13
	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды
	10 комплектов
	0,4

	14
	Установка смесителей          
	10 шт
	0,4

	15
	Установка нагревателей индивидуальных водоводяных
	10 комплектов
	0,4

	16
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен
	100 м2 покрытия
	0,144

	17
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону
	100 м2 поверхности облицовки
	0,144

	18
	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов с откосами глубиной до 1,5 м группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,03

	19
	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2
	100 м3 грунта
	0,01

	20
	Устройство круглых кирпичных канализационных колодцев с конусным переходом к горловине в сухих грунтах,диаметром колодца 1,25 м
	10 м3 кирпичных и бетонных конструкций колодцев
	0,16

	21
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1
	100 м3 грунта
	0,02

	22
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,5


Директор МОУ СОШ № 39
       Ст. Воронцовская                                                                                       Спирина Т.В.
       Директор Динского МУХЭС                                                                     Бурлака Н.Н.
        Директор МУ

   «Служба заказчика Динского района»                                                         Новиков В.И.
