Приложение1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На поставку инфузомата шприцевого в количестве 3 штук по цене 75 000,00рублей за единицу
- Защита от дефибриляции

- Защита от влаги(брызгозащищен)

- Источник питания 220-240В

- Время работы аккумулятора не менее 15 часов
	Использование моделей шприцев от всех основных производителей, емкостью от 5 мл до 50/60 мл.  Возможно создание собственного списка применяемых моделей шприцев;

	Дисплей – LCD, постоянно отображает скорость введения, объем/дозу, объем шприца, наименование лекарственного средства, уровень заряда батареи и инфузионное давление;


Регулировки скорости инфузии  

Режимы инфузии: непрерывная инфузия, «парентеральное питание» (total parenteral nutrition, TPN), инфузия с интервалами, инфузия по профилю (24 варианта).
Расчет дозировок лекарственных средств – автоматический, нг, µг, мг, µU, мU, U,                µмоль, ммоль, моль / кг/ мин., час, 24 ч.

6 уровней окклюзионного давления, от 0,2 до 1 бар;

Установка в Док-станции на четыре/шесть помп с возможностью обмена информацией с компьютером посредством LAN Ethernet;

Батарея встроенная, время работы 20 час, время подзарядки 5 час;

	Полностью автоматическое или ручное болюсное введение с возможностью программирования дозы, скорости/времени введения.

	Тревоги – звуковые, визуальные;

	Защита установленных параметров от изменения паролем.

	Размеры - 355 x 115 x 166 мм, масса – 2,5 кг


Начальная (максимальная)цена контракта: 225 000,00(двести двадцать пять тысяч рублей)

Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»


____________Э.А.Асланян
