Номер № 70
«07_»_ноября_2007г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

1. Запрос котировок проводится: Муниципальный заказчик
МУЗ “Динская Центральная районная больница”

Место нахождение: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, д.53\а

Почтовый адрес: Краснодарский край, ст. Динская, ул. Кирпичная, д.53\а

Адрес электронной почты _ OMIZ__07@list.ru _:

Номер контактного телефона: ____(8-861-62) 5-90-24, тел/факс(8-861-62) 6-55-74
Приглашает принять участие в запросе ценовых котировок по теме: “приобретение расходного материала»

2. Источник финансирования заказа с указанием кода бюджетной классификации: внебюджетный
Код бюджетной классификации  310
3. Предмет закупки. Лот неделимый


	№
	Наименование товара краткие характеристики
	Количество, товара
	Требование к поставляемому товару
	Начальная цена за 1 ед. товара, руб.

	1. 
	Ножницы изогнутые по плоскости двухбраншевые (для канала диаметром 5 мм)
	4
	
	9000,00

	2. 
	Ножницы прямые двухбраншевые (для канала диаметром 5 мм.)
	4
	
	9000,00

	3. 
	Зажим-диссектор (для канала диаметром 5 мм.)
	3
	
	8800,00

	4. 
	Зажим анатомический ( для канала диаметром 5 мм.)
	4
	
	9300,00

	5. 
	Зажим хирургический с кремальерой (для канала диаметром 5 мм.)
	4
	
	9300,00

	6. 
	Зажим типа Бабкок с кремальерой (для канала диаметорм 5 мм.)
	2
	
	9370,00

	7. 
	Щипцы биполярные (для канала диаметром 5 мм.)
	2
	
	11200,00

	8. 
	Электрод-крючок (для канала диаметром 5 мм)
	1
	
	1760,00

	9. 
	Электрод типа лопатки (для канала диаметром 5 мм.)
	1
	
	1600,00

	10. 
	Ретрактор прямой ( для канала диаметром 5 мм.)
	1
	
	5600,00

	11. 
	Инструмент для одновременной аспирации-ирриграции-каналы диаметрами 5 мм и 10 мм
	2
	
	11500,00

	12. 
	Инструмент для наложения клипс поворотный для клипс 5 мм и 8 мм (для канала диаметром 10 мм)
	1
	
	16200,00

	13. 
	Клипсы титановые 8 мм типа Шторц
	300
	
	35,00

	14. 
	Щетки для чистки инструментов (для канала диаметром 5 мм.)
	50
	
	320,00

	15. 
	Щетки для чистки инструментов (для канала диаметром 10 мм.)
	50
	
	320,00

	16. 
	Трубка оптическая 10/30/336
	2
	
	44000,00

	17. 
	Троакар 5 мм клапанный универсальный с газоподачей со стилетом
	5
	
	6000,00

	18. 
	Троакар 10 мм клапанный универсальный с газоподачей со стилетом
	4
	
	9000,00

	19. 
	Вставка переходная 10/5 мм
	1
	
	1310,00

	20. 
	Камера параформалиновая ПФК-1 (610х330х350х) 3-х полочная
	1
	
	40000,00


4. Место поставки товара центральный склад  МУЗ Динская ЦРБ 

5.Сроки поставки товара    в течении  трех календарных дней со дня заключения договора _.

6.Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом следующих затрат: затраты на  транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных сборов, пошлин, других обязательных платежей.

7. Начальная  цена контракта  499910,00 (четыреста девяносто девять тысяч девятьсот десять рублей 00 коп.)  . При выборе победителя заказчик руководствуется анализом цен, сложившихся в регионе
8. Место, срок и время подачи котировочных заявок:

ст. Динская, ул. Крайняя, 2а, аптека. Заявки  принимаются  в рабочие  дни  до _15.00_час. (время московское).

 Заявки в электронном виде принимаются по электронному адресу OMIZ__07@list.ru
Начало приема заявок “_08_“ _ноября_2007года.

Окончание приема заявок ”_16_” _ноября_2007года.

Котировочная заявка может быть подана по почте.

Контактное лицо по приему заявок  _ Долматова Ольга Николаевна_тел.5-90-24,тел/факс.6-55-74_

9.Срок и условия оплаты поставок товаров: _согласно приложению №1_

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: от __5 до 20__дней.


Уведомляем Вас, что к рассмотрению не будут приниматься котировочные заявки  составленные не по  прилагаемой форме ( ч.3 ст.47 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. №94-ФЗ). Котировочные заявки, поданные позднее установленного срока не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам запроса котировок цен, подавшим такие заявки. Любой участник вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Наименование и характеристики поставляемых товаров должны быть подробно описаны в котировочной заявке. Котировочная комиссия не рассматривает котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.


Котировочная заявка должна быть составлена в письменной форме и заверена подписью уполномоченного представителя участника размещения заказа/участником размещения заказа (для физических лиц) и печатью (для юридических лиц).  В случае если котировочная заявка насчитывает более одного листа, все листы должны быть пронумерованы, скреплены печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа. 

Условия исполнения муниципального контракта, указанные в котировочной заявке, должны соответствовать условиям исполнения контракта, предусмотренным запросом котировок

Главный врач МУЗ “Динская ЦРБ” _____________________ Э. А. Асланян
М.п.

PAGE  
1

