                                                                                                          Утверждаю


          Главный врач МУЗ «Динская ЦРБ»


          ___________________Э.А.Асланян


          «__»__________2010 г.

Дефектный акт

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе зам. главного врача по хозвопросам Чуб.В.В., инженера по ремонту Дулина О.Н., технадзора МУ «Служба заказчика Динского района» Большакова М.А. составили дефектный акт на капитальный ремонт кровли  детской консультации в Новотитаровской РБ №1.

	№
	Наименование работ
	Ед.изм.
	Кол-во

	1.
	Разборка покрытий кровли из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов
	100м2 покрытия
	3,06

	2.
	Разборка обрешетки из брусков с прозорами
	100м2кровли
	3,06

	3.
	Устройство кровель различных типов из металлопрофиля 
	100 м2кровли
	3,06

	4.
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,255


Зам.главного врача по хозвопросам                                        В.В.Чуб

Инженер по ремонту                                                                О.Н.Дулина

Технадзор МУ «Служба  заказчика


Динского района»                                            М.А.Большаков

