                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                        __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2009 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

             Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе: : директор МОУ  СОШ № 37 ст. Старомышастовской – Семенченко В.Г., инженер РУО  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр системы отопления  МОУ  СОШ № 37 ст. Старомышастовской.  В результате осмотра выявлено, что для  ремонта системы отопления необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм
	100 м трубопроводов
	0,65

	2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром : 20 мм
	100 м трубопроводов
	0,4

	3
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	0,1

	4
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
	100 м трубопровода
	0,4

	5
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм
	100 м трубопровода
	0,65

	6
	Установка радиаторов чугунных
	100 квт радиаторов и конвекторов
	0,244

	7
	Установка кранов воздушных
	1 комплект
	2

	8
	Установка воздухоотводчиков
	1 шт.
	2

	9
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 40 мм
	1 врезка
	6

	10
	Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 20 мм
	1 врезка
	42

	11
	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях  вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 60 мм
	100 отверстий
	0,09

	12
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см
	100 шт.
	0,06

	13
	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см
	100 шт.
	0,16

	14
	Заделка отверстий в стенах  бетонных площадью до 0,2 м2
	1 м3 заделки
	0,3

	15
	Заделка отверстий: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0,2

	16
	Масляная окраска металлических поверхностей  труб,радиаторов диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,35

	17
	Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 25мм;40 мм (прим.)
	1 т фасонных частей
	0,02


Директор МОЙ СОШ № 37
Ст. Старомышастовская                                                                                  Семенченко В.Г.
Инженер РУО                                                                                                   Бурлака Н.Н.
Директор МУ

 «Служба заказчика Динского района»                                                          Новиков В.И.
