                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ:

                                                                                    Начальник управления образования 

                                                                                    администрации муниципального 

                                                                                    образования  Динской район

                                                                                      __________________Н.В.Сатарова

                                                                                       «____»________________2010 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
     Мы, нижеподписавшиеся комиссия в составе:  заведующая МДОУ № 3 – Бибикова Р.В. ,  директор Динского МУХЭС  – Бурлака Н.Н., директор МУ «Служба заказчика Динского района» – Новиков В.И., провели осмотр кровли МДОУ № 3 ст. Динская.  В результате осмотра выявлено, что для   текущего ремонта  кровли   необходимо выполнить следующие виды  работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.

	1
	2
	3
	4

	1
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов
	100 м2 покрытий кровель
	2,8

	2
	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.
	100 м труб и покрытий
	0,58

	3
	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до: 1,0 м2
	100 мест
	0,5

	4
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением
	100 м2 кровли
	2,8

	5
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой(нижний слой)
	100 м2 кровли
	2,8

	6
	Устройство кровель плоских из линокрома в один слой (верхний слой)
	100 м2 кровли
	2,8

	7
	Устройство примыканий к вентиляционным шахтам (применительно)
	1 м2 покрытия
	4,7

	8
	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали
	100 м2 покрытия
	0,55


 Заведующая  МДОУ № 3                                                                            Бибикова Р.В.
        Директор Динского МУХЭС                                                                     Бурлака Н.Н.
Директор МУ 
«Служба заказчика Динского района»                                                       Новиков В.И.
